Pieteikuma 4.pielikums

MEDICĪNAS LABORATORISKIE IZMEKLĒJUMI

Akreditācijas sfēra

| Latviešu valodā | no cilvēka iegūta materiāla klīniskā, hematoloģiskā un citoloģiskā izmeklēšana. |
| --- | --- |
| Angļu valodā | Clinical, hematology and cytological testing of materials derived from human body. |

Jomas, kurās vēlas saņemt akreditāciju saskaņā ar elastīgo sfēru

| Latviešu valodā | no cilvēka iegūta materiāla klīniskā, hematoloģiskā un citoloģiskā izmeklēšana |  |
| --- | --- | --- |
| Angļu valodā | Clinical, hematology and cytological testing of materials derived from human body |  |
| Elastība attiecas uz | Elastība attiecas uz nosākamo parametru, izmeklēšanas metodi/tehnoloģiju, izmeklējamo materiālu un metodes versijas kodu. |  |
| Atsauce uz piemērojamo metožu sarakstu |  | Metožu saraksts 1/2024 |

Metožu saraksts 1/2024

| Izmeklējumu joma | Izmeklējamais materiāls | Analīts/ parametrs | Tehnoloģija | Iekārta, metode, atsauces procedūra, metodes versijas kods** | Darbības vietas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klīniskie izmeklējumi | Uztriepe no urogenitālā trakta | STS un citu elementu identifikācija | Ar 1% metilēnzilā šķīdumu un pēc Grama metodes krāsota preparāta mikroskopija | Mikroskops , 2017/T/PR/KL1 “STS un citu elementu identifikācija”, Verifikācija 01.09.2022. Gram krāsa DD 05.02.2024 | Buļļu iela 7, Rīga |
| Citoloģija | Uztriepe no dzemdes kakla, piena dziedzera izdalījumi, dzemdes dobuma, cervikālā kanāla aspirāts | Šūnu citoloģiska analīze | Pēc Leišmana metodes krāsota preparāta mikroskopija | Mikroskops, 2017/T/PR/CT01/02, “Pēc Leišmana metodes krāsota preparāta mikroskopija”, verifikācija 01.09.2022. Leišmana krāsa DD 17.02.2023 | Buļļu iela 7, Rīga |
| Citoloģija | Materiāls no dzemdes kakla | Šūnu citoloģiska analīze | Šķidruma citoloģijas PAP tests | Mikroskops, 2021/T/PR/CT03, “Šķidruma citoloģijas PAP tests”, verifikācija 26.08.2021. PAP stain Kit 02.02872A01 10.03.2015 | Buļļu iela 7, Rīga |
| Hematoloģija | Asinis | Hemoglobīns(HGB), Eritrocīti (RBC), Hematokrīts (HCT),vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH), vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC), vidējais eritrocīta tilpums (MCV), eritrocītu anizocitoze (RDW), trombocīti (PLT), vidējais trombocītu tilpums (MPV), trombocitokrīts (PCT), trombocītu anizocitoze (PDW), leikocīti (WBC), neitrofīli (NE%), limfocīti(LY%), monocīti (MO%), eozinofīli(EO%), bazofīli(BA%), nenobriedušie granulocīti IG%, kodolsaturošo RBC skaits (NRBC%), neitrofīlu absolūtais skaits (NE#), limfocītu absolūtais skaits (LY#), monocītu absolūtais skaits (MO#), eozinofīlu absolūtais skaits (EO#), bazofīlu absolūtais skaits (BA#), nenobriedušo granulocītu absolūtais skaits (IG#), kodolsaturošo RBC skaits (NRBC#) | Hidrodinamiski fokusētās DC noteikšana, plūsmas citometrija; SLS hemoglobīna noteikšana; matemātiskā apreķināšana | Sysmex XN-1000, 5 diff un asins ainas noteikšana ar hematoloģijas analizātoru, 2024/T/PR/HE01, verifikācija 20.01.2024. Flurocell WNR 11/2022 Cellpack DCL 11/2022 Sylfolyser TM 11/2022 Sylfolyser 11/2022 Lysercell WNR 11/2022 Lysercell WDF 11/2022 Cellclean auto 11/2022 Fluorcell WDF 11/2022 XN check 03/2023 XN Cal 03/2023 | Buļļu iela 7, Rīga |
| Klīniskie izmeklējumi | Urīns | Relatīvais blīvums, Reakcija pH, Kopējais olbaltums puskvantitatīvi, Glikoze - kvantitatīvi, puskvantitatīvi Ketonvielas, Bilirubīns, Nitrīti, leikocīti, eritrocīti | Indikatora strēmelītes raudze | Cobas U 411, Roche, 2024/T/PR/KL03, verifikācija 20.01.2024. Combur 10 Test M 2022-12 V1.0 LV | Buļļu iela 7, Rīga |
| Klīniskie izmeklējumi | Urīns | Urīna sediments | Standartizēta mikroskopija | Mikoroskopija, 2024/T/PR/KL04, verifikācija 20.01.2024. Šteinheimera krāsa DD 02.08.2024 | Buļļu iela 7, Rīga |

* Sadaļa “paraksts” nav jāpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

** 2.redakcija